# druk nr 51

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane/ instalacja przemysłowa: …………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: ……………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Pomieszczenie: ……………………………………………………………………………………….

Rodzaj/ nazwa wyrobu 1) ……………………………………………………………………………..

Ilość wyrobów (m2, tony) 2) …………………………………………………………………………..

| Grupa/ Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Sposób zastosowania azbestu |  |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. Rodzaj azbestu |  |  |  |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |
| III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |  |
| 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 3) |
| 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 4) |
| 12. | Brak |  | 0 |
| V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |  |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. Usytuowanie wyrobu |  |  |  |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innych pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczania (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

UWAGA:  zaznaczyć należy tylko jedną pozycję w grupie (od I do VII), jeśli wystąpi więcej niż jedna, zaznaczyć należy najwyższą punktację.  Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową   oraz stopień pilności.

Suma punktów oceny :   …………………………

Stopień pilności I					suma punktów:	65  i  więcej

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)

Stopień pilności II					suma punktów:	od  35 do  64

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

Stopień pilności III					suma punktów:	poniżej  35

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

…………………………..…….			                   ....... ……..………………………….

Oceniający: imię i nazwisko					                 Właściciel/ Zarządca

.......…………………………………

Adres

Data:  …………………….………..

..........................................................

„Ocenę” sporządzono w 2 egzemplarzach, z czego właściciel/zarządca:

- jeden egzemplarz dołączył do dokumentacji obiektu,

- drugi egzemplarz przekazał do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy,                    ul. Z.Augusta 16, 85-082 Bydgoszcz.

- Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym- załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

- Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym  - § 7 wymienionego w odnośniku 1)  rozporządzenia.

- Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu.

- Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu.